## meta
Title: | Energy Intensity for Heating and Hot Water
Source: | TABULA for the Heating Energy Intensity under BAU and Net Zero Energy Building Standard and for Hot Water Demand
Temporal Scope: | cf. labels
Geographical Scope: | NL
Unit: | kWh/(m2*yr) final energy demand (including appliance losses)

## Energieverbruik_woningen__wonin
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5
Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning
Gebruiksoppervlakte: Totaal
Hoofdverwarming en zonnestroom: Totaal
Perioden: 2019
Bewonersklasse: Totaal
Onderwerp
|  | Aandeel woningen met stadsverwarming | Aardgas (temp gec) per woonoppervlakte¦Gemiddelde aardgas (temp gec) per opp | Elektriciteitslevering per bewoner¦Gem. elektriciteitslevering per bewoner
Woningtype | Bouwjaar | % | m3/m2 | gemiddeld kWh
Vrijstaande woning | Totaal | 0,9 | 12,1 | 1790
Vrijstaande woning | 1000 tot 1946 | 0,0 | 13,4 | 1760
Vrijstaande woning | 1946 tot 1965 | 0,0 | 14,3 | 1780
Vrijstaande woning | 1965 tot 1975 | 0,0 | 13,5 | 1850
Vrijstaande woning | 1975 tot 1992 | 0,6 | 11,9 | 1830
Vrijstaande woning | 1992 tot 2006 | 2,5 | 9,8 | 1780
Vrijstaande woning | 2006 tot 2015 | 4,3 | 8,4 | 1780
Vrijstaande woning | 2015 tot heden | 3,5 | 6,5 | 1600
2-onder-1-kapwoning | Totaal | 1,5 | 12,3 | 1480
2-onder-1-kapwoning | 1000 tot 1946 | 0,0 | 14,1 | 1560
2-onder-1-kapwoning | 1946 tot 1965 | 0,0 | 14,1 | 1490
2-onder-1-kapwoning | 1965 tot 1975 | 0,0 | 13,2 | 1500
2-onder-1-kapwoning | 1975 tot 1992 | 1,1 | 11,7 | 1490
2-onder-1-kapwoning | 1992 tot 2006 | 5,0 | 9,3 | 1430
2-onder-1-kapwoning | 2006 tot 2015 | 6,5 | 7,7 | 1340
2-onder-1-kapwoning | 2015 tot heden | 6,4 | 6,6 | 1160
Hoekwoning | Totaal | 4,1 | 11,8 | 1380
Hoekwoning | 1000 tot 1946 | 0,1 | 14,7 | 1440
Hoekwoning | 1946 tot 1965 | 0,0 | 14,6 | 1360
Hoekwoning | 1965 tot 1975 | 0,4 | 13,0 | 1360
Hoekwoning | 1975 tot 1992 | 5,0 | 11,2 | 1400
Hoekwoning | 1992 tot 2006 | 11,8 | 8,6 | 1390
Hoekwoning | 2006 tot 2015 | 12,6 | 7,1 | 1310
Hoekwoning | 2015 tot heden | 12,1 | 6,1 | 1140
Tussenwoning | Totaal | 6,0 | 10,2 | 1310
Tussenwoning | 1000 tot 1946 | 0,2 | 13,0 | 1330
Tussenwoning | 1946 tot 1965 | 0,1 | 12,9 | 1280
Tussenwoning | 1965 tot 1975 | 0,8 | 11,3 | 1300
Tussenwoning | 1975 tot 1992 | 6,7 | 9,7 | 1350
Tussenwoning | 1992 tot 2006 | 15,4 | 7,4 | 1320
Tussenwoning | 2006 tot 2015 | 17,5 | 6,0 | 1250
Tussenwoning | 2015 tot heden | 15,6 | 5,4 | 1080
Appartement | Totaal | 9,4 | 11,4 | 1360
Appartement | 1000 tot 1946 | 1,1 | 15,0 | 1260
Appartement | 1946 tot 1965 | 3,5 | 13,7 | 1250
Appartement | 1965 tot 1975 | 11,4 | 11,6 | 1420
Appartement | 1975 tot 1992 | 9,3 | 11,7 | 1370
Appartement | 1992 tot 2006 | 12,5 | 8,5 | 1460
Appartement | 2006 tot 2015 | 20,1 | 6,6 | 1440
Appartement | 2015 tot heden | 27,3 | 6,2 | 1240
Onbekend | Totaal | . | . | .
Onbekend | 1000 tot 1946 | . | . | .
Onbekend | 1946 tot 1965 | . | . | .
Onbekend | 1965 tot 1975 | . | . | .
Onbekend | 1975 tot 1992 | . | . | .
Onbekend | 1992 tot 2006 | . | . | .
Onbekend | 2006 tot 2015 | . | . | .
Onbekend | 2015 tot heden | . | . | .
Bron: CBS

## Sheet1
Onderwerp
|  | Aandeel woningen met stadsverwarming | Aardgas (temp gec) per woonoppervlakte¦Gemiddelde aardgas (temp gec) per opp | Elektriciteitslevering per bewoner¦Gem. elektriciteitslevering per bewoner
Woningtype | Bouwjaar | % | m3/m2 | gemiddeld kWh
Vrijstaande woning | Totaal | 0.9 | 12.1 | 1790
| 1000 tot 1946 | 0 | 13.4 | 1760
| 1946 tot 1965 | 0 | 14.3 | 1780
| 1965 tot 1975 | 0 | 13.5 | 1850
| 1975 tot 1992 | 0.6 | 11.9 | 1830
| 1992 tot 2006 | 2.5 | 9.8 | 1780
| 2006 tot 2015 | 4.3 | 8.4 | 1780
| 2015 tot heden | 3.5 | 6.5 | 1600
2-onder-1-kapwoning | Totaal | 1.5 | 12.3 | 1480
| 1000 tot 1946 | 0 | 14.1 | 1560
| 1946 tot 1965 | 0 | 14.1 | 1490
| 1965 tot 1975 | 0 | 13.2 | 1500
| 1975 tot 1992 | 1.1 | 11.7 | 1490
| 1992 tot 2006 | 5 | 9.3 | 1430
| 2006 tot 2015 | 6.5 | 7.7 | 1340
| 2015 tot heden | 6.4 | 6.6 | 1160
Hoekwoning | Totaal | 4.1 | 11.8 | 1380
| 1000 tot 1946 | 0.1 | 14.7 | 1440
| 1946 tot 1965 | 0 | 14.6 | 1360
| 1965 tot 1975 | 0.4 | 13 | 1360
| 1975 tot 1992 | 5 | 11.2 | 1400
| 1992 tot 2006 | 11.8 | 8.6 | 1390
| 2006 tot 2015 | 12.6 | 7.1 | 1310
| 2015 tot heden | 12.1 | 6.1 | 1140
Tussenwoning | Totaal | 6 | 10.2 | 1310
| 1000 tot 1946 | 0.2 | 13 | 1330
| 1946 tot 1965 | 0.1 | 12.9 | 1280
| 1965 tot 1975 | 0.8 | 11.3 | 1300
| 1975 tot 1992 | 6.7 | 9.7 | 1350
| 1992 tot 2006 | 15.4 | 7.4 | 1320
| 2006 tot 2015 | 17.5 | 6 | 1250
| 2015 tot heden | 15.6 | 5.4 | 1080
Appartement | Totaal | 9.4 | 11.4 | 1360
| 1000 tot 1946 | 1.1 | 15 | 1260
| 1946 tot 1965 | 3.5 | 13.7 | 1250
| 1965 tot 1975 | 11.4 | 11.6 | 1420
| 1975 tot 1992 | 9.3 | 11.7 | 1370
| 1992 tot 2006 | 12.5 | 8.5 | 1460
| 2006 tot 2015 | 20.1 | 6.6 | 1440
| 2015 tot heden | 27.3 | 6.2 | 1240

## 0_EnergyDemandIntensity
Building Archetype | Heating | Hot Water | Default Heating & Hot Water
SFH_old | 166.1 | 14.4 | 180.5 | 158.4
SFH_old_NZEB | 48 | 14.4 | 62.4 | 45.1
SFH_1965 | 141.1 | 14.4 | 155.5 | 142.7
SFH_1965_NZEB | 42.1 | 14.4 | 56.5 | 42.7
SFH_1975 | 103.8 | 14.4 | 118.2 | 108.9
SFH_1975_NZEB | 39.9 | 14.4 | 54.3 | 40.5
SFH_1992 | 83.2 | 14.4 | 97.6 | 75.8
SFH_1992_NZEB | 40 | 14.4 | 54.4 | 37.5
SFH_2006 | 68.5 | 14.4 | 82.9 | 64.6
SFH_2006_NZEB | 36.7 | 14.4 | 51.1 | 34.4
SFH_2015 | 68.8 | 14.4 | 83.2 | 65
SFH_2015_NZEB | 35.7 | 14.4 | 50.1 | 33.4
SFH_new_NZEB | 35.7 | 14.4 | 50.1 | 33.4
Mid_TH_old | 156.7 | 14.4 | 171.1 | 173.3
Mid_TH_old_NZEB | 40.1 | 14.4 | 54.5 | 45.1
Mid_TH_1945 | 139.2 | 14.4 | 153.6 | 158.4
Mid_TH_1945_NZEB | 39.1 | 14.4 | 53.5 | 45.1
Mid_TH_1965 | 122.5 | 14.4 | 136.9 | 142.7
Mid_TH_1965_NZEB | 37.1 | 14.4 | 51.5 | 42.7
Mid_TH_1975 | 95.6 | 14.4 | 110 | 108.9
Mid_TH_1975_NZEB | 35.5 | 14.4 | 49.9 | 40.5
Mid_TH_1992 | 69.4 | 14.4 | 83.8 | 75.8
Mid_TH_1992_NZEB | 33.5 | 14.4 | 47.9 | 37.5
Mid_TH_2006 | 59.4 | 14.4 | 73.8 | 64.6
Mid_TH_2006_NZEB | 31 | 14.4 | 45.4 | 34.4
Mid_TH_2015 | 60.3 | 14.4 | 74.7 | 65
Mid_TH_2015_NZEB | 30.3 | 14.4 | 44.7 | 33.4
Mid_TH_new_NZEB | 30.3 | 14.4 | 44.7 | 33.4
End_TH_old | 173.3 | 14.4 | 187.7
End_TH_old_NZEB | 45.1 | 14.4 | 59.5
End_TH_1945 | 158.4 | 14.4 | 172.8
End_TH_1945_NZEB | 45.1 | 14.4 | 59.5
End_TH_1965 | 142.7 | 14.4 | 157.1
End_TH_1965_NZEB | 42.7 | 14.4 | 57.1
End_TH_1975 | 108.9 | 14.4 | 123.3
End_TH_1975_NZEB | 40.5 | 14.4 | 54.9
End_TH_1992 | 75.8 | 14.4 | 90.2
End_TH_1992_NZEB | 37.5 | 14.4 | 51.9
End_TH_2006 | 64.6 | 14.4 | 79
End_TH_2006_NZEB | 34.4 | 14.4 | 48.8
End_TH_2015 | 65 | 14.4 | 79.4
End_TH_2015_NZEB | 33.4 | 14.4 | 47.8
End_TH_new_NZEB | 33.4 | 14.4 | 47.8
AB_old | 128.3 | 19.4 | 147.7 | 127.8
AB_old_NZEB | 37.5 | 19.4 | 56.9 | 37.5
AB_1965 | 103.7 | 19.4 | 123.1 | 104.2
AB_1965_NZEB | 32 | 19.4 | 51.4 | 31.9
AB_1975 | 90.8 | 19.4 | 110.2 | 91.7
AB_1975_NZEB | 35.1 | 19.4 | 54.5 | 33.8
AB_1992 | 65.3 | 19.4 | 84.7 | 67
AB_1992_NZEB | 30.8 | 19.4 | 50.2 | 31.8
AB_2006 | 57.8 | 19.4 | 77.2 | 56.5
AB_2006_NZEB | 29.6 | 19.4 | 49 | 28
AB_2015 | 59.1 | 19.4 | 78.5 | 58.2
AB_2015_NZEB | 29.1 | 19.4 | 48.5 | 27.6
AB_2015_wood | 59.1 | 19.4 | 78.5 | 27.6
AB_2015_wood_NZEB | 29.1 | 19.4 | 48.5
AB_new_NZEB | 29.1 | 19.4 | 48.5
AB_new_NZEB_wood | 29.1 | 19.4 | 48.5
MFH_old | 127.8 | 19.4 | 147.2
MFH_old_NZEB | 37.5 | 19.4 | 56.9
MFH_1965 | 104.2 | 19.4 | 123.6
MFH_1965_NZEB | 31.9 | 19.4 | 51.3
MFH_1975 | 91.7 | 19.4 | 111.1
MFH_1975_NZEB | 33.8 | 19.4 | 53.2
MFH_1992 | 67 | 19.4 | 86.4
MFH_1992_NZEB | 31.8 | 19.4 | 51.2
MFH_2006 | 56.5 | 19.4 | 75.9
MFH_2006_NZEB | 28 | 19.4 | 47.4
MFH_2015 | 58.2 | 19.4 | 77.6
MFH_2015_NZEB | 27.6 | 19.4 | 47
MFH_new_NZEB | 27.6 | 19.4 | 47